Решение по делу № 183/2013-З/2  по жалобе ЗАО "ДИАМЕД"

Р Е Ш Е Н И Е
по делу № 183/2013-З/2  о нарушении законодательства о размещении заказов
5  августа 2013  г.                                                                                              
Резолютивная часть решения оглашена  5  августа 2013  г.
Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов,  созданная приказом Рязанского УФАС России № 69  от 16.07.2013  г.  (далее – Комиссия),  в составе:  Луканцова В.В.,  руководителя управления,  председателя Комиссии,  Агафонова А.А.,  начальника отдела контроля размещения государственного заказа,  заместителя председателя Комиссии,  членов Комиссии:  Мелешкова М.А.,  специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа,  Теплякова Э.И.,  специалиста 1  разряда отдела контроля размещения государственного заказа,  при участии представителей:  Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области <…..>,  <…..>,  <…..>,  в отсутствие представителя ЗАО «ДИАМЕД» (ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя ЗАО «ДИАМЕД» от 01.08.2013г.  № 156  – вх.  от 01.08.2013г.  № 2621ф),  рассмотрев жалобу  ЗАО «ДИАМЕД» (далее – Заявитель)  от 30.07.2013г.  № 152  (вх.  от 30.07.2013г.  № 2589ф)  на действия аукционной комиссии Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку  комплекса рентгеновского кардиоваскулярного монопланового с дополнительной рабочей станцией и системой мониторинга физиологических параметров с монтажом,  пуско-наладкой,  вводом в эксплуатацию и последующим техническим обслуживанием  для ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»,  и,  проведя проверку представленных документов,
у с т а но в и л а:
Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области (далее – Уполномоченный орган)  была организована процедура размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 0159200001213001221  на поставку  комплекса рентгеновского кардиоваскулярного монопланового с дополнительной рабочей станцией и системой мониторинга физиологических параметров с монтажом,  пуско-наладкой,  вводом в эксплуатацию и последующим техническим обслуживанием  для ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» (далее – открытый аукцион).
Заказчиком открытого аукциона выступило ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер».
Начальная (максимальная)  цена контракта составила 40焀 000,00  (сорок миллионов)  рублей.
21  июня 2013  года извещение о проведении аукциона и документация об открытом аукционе были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов -  www.zakupki.gov.ru.  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Для участия в аукционе подали заявки 3  участника размещения заказа,  предложившие оборудование производства:  Нидерланды,  Германия и Франция,   двое из них было допущено к участию в нём.
Победителем открытого аукциона с ценовым предложением 37燈焀 рублей было признано  ЗАО «Дина Интернэшнл».
Экономия составила 2,8  млн.  руб.  или 7%. 
23  июля 2013  года аукционная комиссия провела рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе,  отказав в допуске к участию в аукционе Заявителю,  с обоснованием в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 23.07.2013г.  № 0159200001213001221-р/1  «Предоставление недостоверных сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8.  Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов)  (п.  1  ч.  4  ст.  41.9.  данного закона),  а именно:  участник размещения заказа в заявке предлагает к поставке «Комплекс рентгеновский кардиоваскулярный моноплановый с дополнительной рабочей станцией и системой мониторинга физиологических параметров – Установка ангиографическая Innova  IGS  с принадлежностями,  вариант исполнения 540,  «ДжиИ Медикал Системз Эс.С.Эс.»,  Франция,  указывая в п.  17  крепления штатива – «Комбинированное».  Указанная в заявке информация,  касающаяся способа крепления штатива «Комбинированное»,  не соответствует информации,  размещённой на официальном сайте производителя предлагаемого к поставке оборудования НТТР://www3.gehealthcare.co.uk/en-GB/Products/Categories/Interventional  Image  Guided  Systems/IGS  for  Interventional  Radiology/Innova  IGS  540,  согласно информации с официального сайта производителя аппарат «Innova  IGS  540» является жёсткой напольной конструкцией».
По мнению Заявителя,  аукционная комиссия,  при рассмотрении первых частей заявок на участие в аукционе,  неправомерно отказала ему в допуске к участию в нём  за представление в заявке информации,  касающейся способа  крепления штатива – «Комбинированное»,  не соответствующего информации,  размещённой на официальном сайте производителя.
Заявитель считает,  что информация,  указанная на сайте,  не может являться полной и достоверной,  относящейся к каждой единице оборудования,  предлагаемого к поставке тому или иному потенциальному покупателю.
Производитель вовсе не указывает,  что крепление штатива является жёстким и напольным.
Заказчик или Уполномоченный орган не обращались с запросами к производителю с целью уточнения данного параметра,  не проводили экспертизу,  не осуществляли приёмку оборудования.
Заявитель подтверждает свои доводы письмом официального представителя производителя – ООО «ДжиИ Хэлскеа»,  представленным в составе жалобы.
В отзыве на жалобу (письмо от 01.08.2013г.  № 194/К)  аукционная комиссия сообщила,  что считает жалобу необоснованной,  отказ в допуске к участию в аукционе Заявителю правомерным,  по основаниям,  отражённым в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе.
Письмом от 05.08.2013г.  № 547  (вх.  от 05.08.2013г.  № 2636)  Заказчик поддержал позицию аукционной комиссии,  дополнительно сообщив,  что официальный представитель производителя данного оборудования с напольным креплением штатива – ООО «ДжиИ Хэлскеа»,  просило внести изменения в Техническое задание документации об открытом аукционе,  однако согласно заключению ЗАО «Институт «РЯЗАНЬГРАЖДАНПРОЕКТ» о возможности установки напольного ангиографического комплекса в существующем помещении  от 07.05.2013г.  № 01-184,  представленном в составе возражения на жалобу,  выполнить это не представляется возможным,  поскольку потребует усиления несущих конструкций перекрытия.
В ходе заседания Комиссии представители  Заказчика,  Уполномоченного органа и аукционной комиссии поддержали мнение,  изложенное в возражениях на жалобу.
Изучив представленные документы и материалы,  выслушав мнения представителей присутствующих сторон,  Комиссия отклонила доводы Заявителя,  основываясь,  в совокупности,  на   следующем.
1.  Пунктом 17  Технического задания документации об открытом аукционе Заказчик установил требование:  «Крепление штатива – потолочное или комбинированное».  Это требование установлено к «Интегрированному штативу с С-образной дугой».
2.  Письмом от 25.07.2013г.  № 8/443-13  официальный представитель  производителя ООО «ДжиИ Хэлскеа» сообщил в адрес Заявителя – ЗАО «ДИАМЕД»:  «Крепление штатива С-образной дуги ангиографической установки Innova  IGS  540  производится к стальной плите напольного расположения.  В ангиографическую установку Innova  IGS  540  также входят компоненты потолочного расположения – потолочная подвеска мониторов,  бестеневая лампа с рентгенозащитным экраном.  Таким образом,  крепление системы считается комбинированным».
2.  На конкретный запрос Рязанского УФАС России от 02.08.2013г.  № 2119:  «Поставляется ли требуемое Заказчику оборудование с креплением штатива – комбинированное»,  официальный представитель  производителя ООО «ДжиИ Хэлскеа» письмом от 02.08.2013г.  № 8/472-13  (вх.  от 02.08.2013г.  № 2631Э)  сообщил:  «В ответ на Ваш запрос о способе крепления штатива С-образной  дуги ангиографической установки Innova  IGS  540,  а также с целью разъяснения ответа,  содержащегося в нашем письме 8/442-13  от 25  июля 2013  года,  сообщаем следующее.
Крепление штатива С-образной установки дуги ангиографической установки Innova  IGS  540   производится к стальной плите напольного расположения.  Таким образом,  крепление штатива С-образной дуги ангиографической установки Innova  IGS  540  является напольным.  В ангиографическую установку Innova  IGS  540  также входят компоненты потолочного расположения – потолочная подвеска мониторов,  бестеневая лампа с рентгенозащитным экраном.  Таким образом,  крепление ангиографической установки Innova  IGS  540  является комбинированным».
Комиссия сделала вывод,  что в обоих случаях официальный представитель производителя представил ответ не по существу заданного вопроса Рязанским УФАС России  -  является ли именно крепление штатива,  а не иных его компонентов (мониторов,  бестеневой лампы)  комбинированным,  то есть в требуемом в данном случае Заказчиком – потолочным.
3.  В нарушение требований части 3  статьи 60  Закона о размещении заказов,  изложенных в уведомлении Рязанского УФАС России от 31.07.2013г.  № 2082,  представить для обозрения Комиссии по контролю в сфере размещения заказов подлинники писем – запрос Заявителя и ответ официального представителя производителя оборудования,  предлагаемого к поставке,  подлинники документов представлены не были.
В соответствии с пунктом 4  части 1  статьи 58  Закона о размещении заказов,  бремя ответственности за представление  доводов жалобы (доказательств,  аргументов)  возлагается на Заявителя.
4.Необоснованность доводов Заявителя подтверждается и инструкцией,  приложенной в составе жалобы:  «Потолочная конструкция:  «Необходимо изготовить и установить основание для потолочной подвески.  Конструкция и метод установки основания должны быть выбраны инженером-строителем Заказчика на основе приведённых GE  данных.  Заказчик свободен в выборе конструкции  основания потолочной подвески,  при этом он ответственен за конструктивный расчёт основания подвески,  надлежащее качество его изготовления и правильность установки»,  возлагая тем самым на Заказчика обязанность изготовления проекта,  установки потолочного штатива,  и,  неся при этом дополнительные затраты.
С учётом изложенного,  Комиссия признала действия аукционной комиссии,  отказавшей в допуске к участию в аукционе Заявителю,  правомерными.
Внеплановая проверка,  проведенная  в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов и пунктом 3.1.2  приказа ФАС России от 24.07.2012  г.  № 498,  не выявила в действиях Заказчика,  Уполномоченного органа и аукционной комиссии нарушений законодательства о размещении заказов при размещении данного заказа.
На основании изложенного,  руководствуясь частью 5  статьи 17  и частью ن статьи 60  Федерального закона от 21.07.2005г.   № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия  Рязанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов
р е ш и л а:   
Признать жалобу ЗАО «ДИАМЕД» необоснованной.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2013-08-05  11:51:00