Решение и предписание по делу 㽲/2014-З/2  по жалобе ООО "Адамант"

Р Е Ш Е Н И Е
по делу № 386/2014-З/2  о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок
17  октября 2014  г.                                                                                             
Резолютивная часть решения оглашена 16  октября 2014  г.
Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере закупок,  созданная приказом Рязанского УФАС России № 133  от 01.10.2014г.  (далее -  Комиссия),  в составе:  <  .  .  .  >,  рассмотрев жалобу ООО «Адамант»  (далее – Заявитель)  б/д  б/н (вх.  от 10.10.2014г.  № 5099)  на действия Заказчика – ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку физиоаппаратуры для государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» (извещение № 0359300010114000033),
 у с т а н о в и л а:
ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» (далее -  Заказчик)  была организована процедура размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку физиоаппаратуры для государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» (далее – электронный аукцион).
8  октября 2014  года извещение о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов -  www.zakupki.gov.ru.  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  10  октября 2014  года в извещение были внесены изменения.
Начальная (максимальная)  цена контракта составила 276816,67  руб.
По мнению Заявителя:
1)  В техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на марку и модель аппаратов,  являющихся объектом закупки.  В то время как в извещении они содержатся.  Кроме того,  в нарушение статьи 33  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе)  в документации отсутствует указание на эквивалент в описании объекта закупки.
2)  В техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме указана характеристика прибора «Поток 1» (вес 1  кг),  не соответствующая действительности (2,5  кг).
3)  По аппарату «УЗТ-1.01Ф» Заказчик не установил требуемых показателей к характеристикам товара.  Кроме того,  не указал конкретную требуемую модель прибора (УЗТ 1.3.01Ф,  УЗТ-1.01Ф,  УЗТ-3.01Ф).
В ходе заседания Комиссии представитель Заявителя поддержал доводы пунктов 1  и 2  своей жалобы.  По третьему пункту пояснил следующее.
10  октября 2014  года в документацию об открытом аукционе в электронной форме были внесены изменения.  В пункте 3  технического задания была указана конкретная требуемая модель аппарата для УЗТ-терапии,  а именно  «УЗТ-1.01Ф».  Однако,  в техническом задании по-прежнему отсутствует большая часть значений к характеристикам прибора.
В своем отзыве на жалобу,  письмом от 14  октября 2014  года № 575  (вх.  № 5167  от 14.10.2014г.)  Заказчик полностью признал свою вину по пунктам 1,2  доводов жалобы.  Касаемо пункта 3  было указано о внесении исправлений в техническое задание документации об электронном аукционе в части технических характеристик объекта закупки.
В ходе заседания Комиссии представитель Заказчика подтвердила позицию,  изложенную в отзыве на жалобу по второму доводу.
Второй довод,  изложенный ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» в своем отзыве,  представитель Заказчика опровергла.  Аппарату для гальванизации,  требуемому в техническом задании документации в сочетании с приведенными значениями,  соответствует масса именно 1  кг,  а не 2,5  кг,  как указал Заявитель.
По мнению представителя Заказчика,  третий довод жалобы также необоснован,  поскольку действующая документация содержит изменения,  соответствующие требованиям законодательства.       
Изучив представленные документы и материалы,  выслушав мнения сторон,  Комиссия признала жалобу частично обоснованной,  основываясь на следующем.
Согласно пункту 1  части 1  статьи 33  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе),  в описании объекта закупки указываются функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.  Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае,  если при выполнении работ,  оказании услуг предполагается использовать товары,  поставки которых не являются предметом контракта.  При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент.  .  .  .  ».  Таким образом,  отсутствие в техническом задании документации об электронном аукционе указания на марку и модель аппаратов,  а также на эквивалент в описании объекта закупки,  является правомерным.  Кроме того,  разновидность аппаратов,  таких как,  аппарат для гальванизации -  «Поток 1»,  аппарат для УВЧ-терапии -  «УВЧ 30.03» и аппарат для УЗТ-терапии -  «УЗТ 1.01Ф» не относится к указанию на полезную модель,  промышленный образец и т.п.,  и не является указанием на товарный знак.
Согласно руководству по эксплуатации аппарата для гальванизации «Поток 1»,  масса прибора составляет не более 2,5  кг при максимальном токе в цепи пациента при нагрузке 500  Ом,  равном 50+/-5  мА.  Изучив разновидности аппарата для гальванизации «Поток 1»,  Комиссия пришла к выводу,  что существуют аппараты «Поток 1» и с массой 1  кг,  и с массой 2,5  кг.  При этом конкретному весу аппарата  соответствуют и другие показатели,  как например,  при указанной в техническом задании документации массе аппарата «Поток 1» равной 1  кг,  максимальный ток в цепи пациента – 50  мА,  а габаритные размеры -  155깂ꬼ мм.  Аналогичные данные приведены на сайте http://ema.su/catalog/apparatura-dlya-fizioterapii/apparat-potok-1/  (Медицинское оборудование от производителя,  ЗАО «Завод ЭМА»)  в сети Интернет.  Согласно сайту http://www.medkv.ru/potok-1-apparat.html  (Медтехника и запчасти),  массе аппарата 2,5  кг соответствует максимальный ток в цепи пациента 50-55мА,  а габаритные размеры 100꺖긼 мм.
Таким образом,  второй довод жалобы необоснован,  с чем и согласился представитель Заявителя в ходе заседания Комиссии.
По третьему доводу жалобы,  Комиссия установила следующее.
10  октября 2014  года Заказчик внес изменения в документацию об электронном аукционе,  уточнив в аппарате для УЗТ-терапии технического задания конкретную модель прибора – «УЗТ-1.01Ф».  Однако,  проверив техническое задание на сайте www.zakupki.gov.ru.  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  при рассмотрении дела,  Комиссия пришла к выводу о том,  что без дополнительного редактирования информация по данному аппарату в полном объеме не воспринимается.  Таким образом,  открыв данный документ,  большую часть показателей характеристик товара определить невозможно.
Таким образом,  в нарушение части 2  статьи 33  Закона о контрактной системе,  Заказчик не внес в документацию о закупке показатели,  позволяющие определить соответствие товара установленным заказчиком требованиям.  При этом необходимо было указать максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей,  а также значения показателей,  которые не могут изменяться.
Внеплановая проверка,  проведенная  в соответствии с пунктом 1  части 15  статьи 99  Закона о контрактной системе и пунктом 3.1.2  приказа ФАС России от 㺘.07.2012  г.  № 498,   не выявила других нарушений со стороны Заказчика.
На основании изложенного,  руководствуясь подпунктом б)  пункта 1  части 3,  пунктом 2  части 22  статьи 99  и частью 8  статьи 106  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия  Рязанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов
р е ш и л а:
1.  Признать жалобу «Адамант» частично обоснованной.
2.  Признать ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» нарушившим часть 2  статьи 33  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.  Выдать ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» предписание об устранении нарушений Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
П Р Е Д П И С А Н И Е № 386/2014-З/217  октября 燞 г                                                                                                                
Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере закупок,  созданная приказом Рязанского УФАС России № 133  от 01.10.2014г.  (далее -  Комиссия),  в составе:  <  .  .  .  >,  на основании своего решения от 17.10.2014г.  по делу № 犂/2014-З/2,  предписывает:
ف.  ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» внести изменения в документацию об аукционе в электронной форме – до 27.10.2014г.
2.  ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» продлить срок подачи заявок в соответствие с частью 6  статьи 65  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.  ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» -  об исполнении пунктов 1  и 2  предписания сообщить в срок до 28.10.2014г.
 Невыполнение в установленный срок предписания Рязанского УФАС России влечёт за собой административную ответственность,  предусмотренную частью 7  статьи 19.5.  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2014-10-21  12:28:00