Третий лишний!

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области рассмотрела жалобу ООО «Риагранд» на действия Заказчика ГБУ Рязанской области «Касимовская ЦРБ»,  при проведении электронного аукциона на поставку медицинского изделия портативного прибора для скрининга слуха новорожденных (полная версия СВП),  ввод в эксплуатацию медицинского изделия (извещение № 0859200001116003551  от 31.05.2016).
По мнению Заявителя,  Действия Заказчика,  установившего в документации об электронном аукционе требования к товару,  в части наличия сертификатов,  влекут за собой ограничение количества участников закупки,  нарушая пункт 2  части 1  статьи 64  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о ФКС).
Комиссия согласилась с доводами Заявителя и признала жалобу обоснованной.
Сертификаты DIN  EN  ISO  13485:2003  и DIN  EN  ISO  9001:2000  устанавливают требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий,  но не к объекту закупки.  Кроме того,  данная сертификация является добровольной.

2016-06-16  11:16:00